**Współrzędne geodezyjne skrzyżowania KD z istniejącym uzbrojeniem**

**ul. Wałowa w Gryficach**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr** | **Branża** | **Współrzędne** |
|  | Sieć tel. | X = 5512956.53 Y = 5976107.97 |
|  | Sieć El. NN | X = 5512956.48 Y = 5976107.94 |
|  | Sieć El. NN | X = 5512956.47 Y = 5976107.93 |
|  | Sieć kan. KSø300 | X = 5512952.22 Y = 5976076.50 |
|  | Sieć wod. W | X = 5512951.57 Y = 5976076.41 |
|  | Sieć wod. W | X = 5512951.04 Y = 5976076.34 |
|  | Sieć El. NN | X = 5512950.65 Y = 5976076.29 |
|  | Sieć tel. | X = 5512949.99 Y = 5976076.20 |
|  | Sieć El. NN | X = 5512949.96 Y = 5976076.19 |
|  | Sieć wod. W | X = 5512942.55 Y = 5976035.46 |
|  | Sieć wod. Wø110 | X = 5512927.64 Y = 5975939.89 |
|  | Sieć CN | X = 5512927.63 Y = 5975939.88 |
|  | Sieć El. NN | X = 5512926.61 Y = 5975938.58 |
|  | Sieć gaz. | X = 5512923.28 Y = 5975934.33 |
|  | Sieć gaz. | X = 5512914.61 Y = 5975859.81 |
|  | Sieć kan. KDø250 | X = 5512915.07 Y = 5975859.46 |
|  | Sieć kan. KD | X = 5512916.12 Y = 5975858.72 |
|  | Sieć El. NN | X = 5512916.74 Y = 5975858.26 |